（表）【記載例】

（被災水道事業体用）

○○－○○－○○

整理番号

指示・報告等、一連の工程を同一番号で管理

応急給水作業指示書

| 作成日 | ○年◎○月○○日 | 備考 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 記入上の 留意事項 | ・給水車ごとに作成 ・作業開始前にコピーを水道給水対策本部に提出 ●印箇所：水道給水対策本部が記入 ○印箇所：応急給水班が記入 |
| --- | --- |

●作業指示内容

| 事業体名 | ◇□市水道局 |
| --- | --- |
| 給水車 | １ 号車 タンク容量 ４ ㎥ 加圧 有・無 |
| 給水拠点 | ○○小学校 （○○市△▼町✖－✖－✖✖） ○○市民会館 （○○市△△町◎－○○－▼） ○○市民体育館（○○市○○町△－◇－◎✖） |
| 給水基地 | ◆◇浄水場（○○市○○町◆－✖□） |
| 特記事項 | ○○市民会館に仮設旧水槽（キャンバス）１台設置済み ○○市民体育館は、受水槽に応急給水 |

●作業指示者（○○市水道給水本部）

| 事業体名 | ○○市水道局 |
| --- | --- |
| 担当者 | 氏 名：水道 花子 連絡先電話：090‐****‐@@@@ |

○現地応急給水隊（応急給水班）

| 事業体名 | ◇□市水道局 | 作業員数 | 3人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 連絡責任者 | 氏 名：水道 太郎 連絡先電話：090‐#$?&‐$$@# | 車両ナンバー | ◇□ ◎ ✖✖－△▼ |

整理番号

（裏）【記載例】

（応援水道事業体用）

○○－○○－○○

応急給水作業報告書

| 作成日 | ○年◎○月○○日 | 備考 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 記入上の 留意事項 | ・時系列順に作業内容を記入 ・作業終了後、水道給水対策本部に提出 |
| --- | --- |

○作業内容　　　開始時間　午前　7:00　終了時間　午後7:00 (19:00)

| 給水時間又は注水時間 |  | 給水拠点又は 給水基地 | 注水量 | 給水量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7：00 ～ 7：30 | ◆◇浄水場 | 2 .0m3 | m3 |  |
| 2 | 7：45 ～ 9：00 | ○○小学校 | m3 | 2 .0m3 |  |
| 3 | 9：15 ～ 9：45 | ◆◇浄水場 | 2 .0m3 | m3 |  |
| 4 | 10：30 ～ 11：00 | ○○市民会館 | m3 | 1 .0m3 | キャンバス水槽 1基 人はまばら |
| 5 | 11：30 ～ 12：00 | ○○市民体育館 | m3 | 1 .0m3 | 受水槽、避難者減少 |
| 6 | 13：30 ～ 14：00 | ◆◇浄水場 | 2 .0m3 | m3 |  |
| 7 | 14：15 ～ 15：45 | ○○小学校 | m3 | 2 .0m3 | 応急給水不足 、行列 あり |
| 8 | 16：00 ～ 16：30 | ◆◇浄水場 | 2 .0m3 | m3 |  |
| 9 | 16：45 ～ 19：00 | ○○小学校 | m3 | 2 .0m3 | 避難者数前日と変化なし |
|  | ： ～ ： |  | m3 | m3 |  |
|  | ： ～ ： |  | m3 | m3 |  |
|  | ： ～ ： |  | m3 | m3 |  |
|  | ： ～ ： |  | m3 | m3 |  |
|  | ： ～ ： |  | m3 | m3 |  |
| 作業時間合計 |  | 12 時間 00分 |  |  |  |
| 給水量合計 |  | 8.0 ㎥ |  |  |  |
| 注水量合計 |  | 8.0 ㎥ |  |  |  |
| 特記事項 （給水場所の様子等を記入） |  | ・○○小学校は、避難者が多いため本日と同規模の応急給水 活動が明日以降も必要と考える。 ・○○市民会館、○○市民体育館の受水槽等への応急給水は、 避難者の減少に伴い給水量が減ったため、1日当たり1回 の補給を行えば充分と考える。 |  |  |  |