（応援水道事業体用）

（表）【記載例】    　　 管路修理報告書　　　　○○－○○－○○

整理番号

| 記入上の 留意事項 | ・施工前と施工後の配管図は、可能な限り詳細に記入 |
| --- | --- |

| 工事番号 | 〇〇－〇〇 |
| --- | --- |
| 施工期間 | ○年 ○月○○日 △曜日 ○○時○○分 ～○月●○日 □曜日 ◎時○●分 |
| 監督者 | 事業体名： ○○市水道局 氏名：水道 三郎 電話：090-1111-@@@@ |
| 施工業者 （代表者） | 施工業者名：▽△設備工業㈱ 氏名：土木 一郎 電話：090 - - |

| 場 所 | ○○市 △ 町 ＊ 丁目 ＊ － ＊ ＊番地（車道部） 水道 花子 宅地内 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被害施設 | ■管路 □付属設備 □その他（ ） |  |  |  |
| 修理管路 | 漏水管路 | □導水管 □送水管 ■配水管（配水本管・配水支管） □給水管（メーター上流） □給水管（メーター下流） |  |  |
|  | 口 径 | φ200㎜ |  |  |
|  | 材 質 | □DIP ■CIP □SP □VP □ポリエチレン □LP □その他（ ） |  |  |
|  | 継手形式 | ■A形 □K形 □T形 □S、SⅡ形 □NS形 □GX形 □KF、UF形 □フランジ形 □溶接 □ねじ込み □TS □RR □RR（ロング）□融着 □不明 □その他（ ） |  |  |
| 付属設備 | □消火栓 □空気弁 □バルブ・止水栓 □サドル分水栓 □その他（ ） |  |  |  |
| 被害状況 | 管路 | □タテ割れ □ヨコ割れ □折れ □破断 □その他（ ） |  |  |
|  | 継手 | ■抜け □ズレ □割れ □ゴム輪（破断、ズレ） □その他（ ） |  |  |
|  | 付属設備 | □機能不全 □抜け □割れ □変形 □ズレ □その他（ ） |  |  |
| 地盤状況 | 道路状況 | □異常なし □陥没 □隆起 ■割裂 □その他（ ） |  |  |
|  | クラック幅 | □管直角方向 ■水平方向 cm（1cm以上を記入） |  |  |
|  |  | ■段差（沈下量） cm（漏洩位置から15m範囲内（全体で30m）） |  |  |
|  | 地盤の傾斜 | □なし □管軸方向 ■管直角方向 （傾斜角度≒ °） |  |  |
|  | 液状化 | □有り ■無し ※近くに噴砂跡の有無 | 盛土 | □ |
| 備 考 | ・通水後、約10ｍ離れた位置（△町＊丁目＊－＊○番地先）で漏水を確認。 ・バルブ閉止により本日の作業終了。（給水対策本部に連絡済み：●時○○分 ◎○受け） ・新たな漏水箇所の補修は、明日実施予定。 |  |  |  |

（裏）【記載例】

（応援水道事業体用）

現場見取り図 配管図（施工前）

配管図（施工後） 使用材料集計